Leszno 16.09.2010 r.

Do:

Wykonawców umowy na przebudowę

W związku z zadanym pytaniem w dniu 15.09.2010r.

Dotyczącym przetargu nieograniczonego na :

"Przebudowę wnętrza parteru w budynku administracyjnym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ",

Zadano pytanie dotyczące przedmiaru kosztorysu instalacji c.o. i wod-kan, zamieszczonego na Państwa stronie internetowej. W wielu pozycjach kosztorysu błędnie wpisana jest norma robocizny wykonania poszczególnych elementów instalacji c.o i wod-kan., np.: zastosowano przy grzejnikach stalowych dwupłytowych w każdej pozycji normę robocizny przewidzianą dla montażu grzejnika jednopłytowego.

Przy tej ilości grzejników jaką Państwo  zamawiają, zmieniona na niższą norma wpływa znacząco na wartość końcową kosztorysu i może stanowić element dyskwalifikujący w wyborze najkorzystniejszej oferty. Proszę o ustosunkowanie się do tego pytania,  ponieważ kosztorys jest w wersji rozszerzonej czy stosować normy wpisane w  kosztorysie czy wynikające z programu kosztorysującego. Jak traktować zmieszczony przez Państwa kosztorys, jako ilościowy jeśli chodzi o obmiar  (materiały), natomiast normy robocizny i materiałów  przyjąć takie jakie  wykazuje program kosztorysujący  czy jako bezwzględny do obliczenia wartości ofertowej?

Proszę o odpowiedz na powyższe pytanie, bądź zamieszczenie sprostowania do SIWZ.

Odpowiedź:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy korzystać z załącznika Nr 5 do SIWZ tzn: wycenić podane ilości wg podstaw norm KNR, KNNR  zamieszczonych przy poszczególnych pozycjach. Normy robocizny i materiałów należy stosować wg wskazania pozycji katalogowej programu kosztorysującego.